# 【隐患曝光台】平顶山市火灾隐患曝光！

平顶山消防 2021-12-23 20:06

平顶山市消防救援支队为净化消防安全环境，确保全市火灾形势持续平稳，全市各级消防部门围绕各类火灾专项治理开展检查排查。通过检查，仍有部分单位存在消防安全隐患。为督促火灾隐患单位尽快整改，12月份，市消防救援支队对以下3家存在火灾隐患的社会单位进行曝光单位。希望各社会单位及广大市民务必高度重视，共同创造良好的消防安全环境。

1.舞钢市福田现代城小区

1、安全出口停放电动车；2、消火栓被杂物遮挡；3、疏散通道堆放杂物；4、存在飞线充电现象；5、常闭式防火门闭门器损坏。

2.鲁山县德福物业管理有限公司

1、存在电动车在公共门厅、疏散通道处停放的现象；2、存在大量电动车上楼并在疏散通道内充电的现象；3、部分楼层疏散通道内堆放杂物；4、部分疏散指示标志及应急照明灯损坏。

3.湛河区沁园小区

20,21,22号楼消火栓箱内无水枪、水带。